Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация

«Владивостокский морской колледж»

(ПОАНО  «ВМК»)

УТВЕРЖДАЮ Директор ПОАНО «ВМК»

_________________ В.Ю.Манько

«_____»_______________ 2024г.

рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

оп.05. метрология и стандартизация

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

для специальности

«Эксплуатация судовых энергетических установок»

г. Владивосток

| Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии |  | Согласовано Зам. директора по учебной работе |
| --- | --- | --- |
| Протокол №_____________ |  | __________ Л.А.Конищева |
| «______»____________2024г. |  |  |
| Председатель ЦМК |  | «_____»____________2024г. |
| ___________ И.Б.Горовая |  |  |

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования «ЭСЭУ» и примерной рабочей программы 2021 года.

Организация разработчик: ПОАНО  «Владивостокский морской колледж»

Разработчик:  Калиновская И.В.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

1.1  Область применения программы	4

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы	4

1.3  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ	7

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	7

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины	8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	13

3.2  Информационное обеспечение обучения	13

# 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Метрология и стандартизация

## 1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «ЭСЭУ», входящей в состав укрупненной группы специальностей 180000 Морская техника.

## 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.05 Метрология и стандартизация» является обязательной частью общепрофессионального цикла (ОП.05) примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 6, ОК 10.

## 1.3  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуального профессионального и социального контекста, в котором приходится работать и жить; основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмов выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методов работы в профессиональной и смежных сферах; структуры плана для решения задач; порядка оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 2 | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска | номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приёмов структурирования информации; формата оформления результатов поиска информации |
| ОК 3 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | содержания актуальной нормативно-правовой документации; современной научной и профессиональной терминологии; возможных траекторий профессионального развития и самообразования |
| ОК 4 | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологических основ деятельности коллектива, психологических особенностей личности; основ проектной деятельности |
| ОК 5 | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | особенностей социального и культурного контекста; правил оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 6 | описывать значимость своей спе циальности | значимости профессиональной деятельности по специальности; |
| ОК 10 | понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 50 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 12 |
| в т. ч.: |
| теоретическое обучение | 36 |
| практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа | 2 |
| Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

# Метрология и стандартизация

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Метрология | 20 |  |
| Тема 1.1. Теоретические основы метрологии и метрологического обеспечения. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Краткая история развития метрологии. | 2 |  |
|  | 2. Общие понятия и определения метрологии. |  |  |
|  | 3. Физические свойства и величины. |  |  |
|  | 4. Уравнение связи между величинами. |  |  |
|  | 5. Разделы метрологии. |  |  |
|  | 6. Единицы физических величин. |  |  |
|  | 7. Международная система единиц СИ. |  |  |
|  | 8. Кратные и дольные единицы. |  |  |
|  | Практическое занятие № 1. Нормирование точности физических величин. | 2 |  |
| Тема 1.2. Виды и методы измерений. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Область измерений. | 2 |  |
|  | 2. Основные этапы процесса измерения. |  |  |
|  | 3. Основное уравнение измерений. |  |  |
|  | 4. Передача размера единиц физических величин. |  |  |
|  | 5. Классификация измерений. |  |  |
|  | 6. Шкалы измерений. |  |  |
|  | 7. Чувствительность прибора. |  |  |
|  | 8. Методы измерений. |  |  |
|  | 9. Понятие об испытании и контроле. |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Нормируемые метрологические характеристики цифрового вольтметра. | 2 |  |
| Тема 1.3. Погрешность измерений. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Погрешность результата измерения. | 2 |  |
|  | 2. Классификация погрешностей (по характеру проявления, по причине возникновения, в зависимости от места возникновения, по зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой величины). |  |  |
|  | 3. Принципы оценивания погрешностей. |  |  |
|  | 4. Систематические и случайные погрешности. |  |  |
|  | 5. Инструментальная погрешность. |  |  |
|  | 6. Методы измерения. |  |  |
|  | 7. Формы выражения погрешности. |  |  |
|  | 8. Обработка результатов измерения. |  |  |
|  | 9. Прямые и косвенные измерения. |  |  |
|  | 10. Однократные и многократные измерения. |  |  |
|  | 11. Суммирование погрешностей. |  |  |
|  | Практическое занятие № 3. Измерение линейных и угловых размеров, учитывая погрешности при измерениях. | 2 |  |
| Тема 1.4. Средства измерений. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Средства измерений, их классификация и свойства. | 2 |  |
|  | 2. Шкалы средств измерений. |  |  |
|  | 3. Метрологические характеристики средств измерений. |  |  |
|  | 4. Нормирование метрологических характеристик. |  |  |
|  | 5. Методы повышения точности, классы точности средств измерений. |  |  |
|  | 6. Поверка и калибровка средств измерений. |  |  |
|  | 7. Выбор средств измерений. |  |  |
|  | 8. Измерительные приборы и установки. |  |  |
|  | 9. Измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы. |  |  |
|  | 10. Технические измерения. |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Поверка средств измерений. | 2 |  |
| Тема 1.5. Основы метрологического обеспечения измерений. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Состав метрологического обеспечения. | 2 |  |
|  | 2. Нормативная основа обеспечения единства измерений в Российской Федерации. |  |  |
|  | 3. Метрологическое обеспечение. |  |  |
|  | 4. Функции метрологических служб. |  |  |
|  | 5. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». |  |  |
|  | 6. Международные метрологические организации. |  |  |
|  | 7. Метрологическая надёжность СИ. |  |  |
|  | 8. Показатели метрологической надёжности средств измерений. |  |  |
|  | 9. Межповерочные и межкалибровочные интервалы средств измерений и методы их определения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся 1. Правила пользования техническими регламентами, стандартами в области водного транспорта. | 2 |  |
| Раздел 2. Стандартизация | 6 |  |
| Тема 2.1. Основы стандартизации. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Сущность стандартизации, краткая история развития стандартизации. | 2 |  |
|  | 2. Цели, объекты, принципы стандартизации. |  |  |
|  | 3. Понятие нормативный документ по стандартизации. |  |  |
|  | 4. Методы стандартизации. |  |  |
| Тема 2.2. Национальная система стандартизации. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Национальная система стандартизации России. | 2 |  |
|  | 2. Комплекс стандартов «Стандартизация в Российской Федерации». |  |  |
|  | 3. Общая характеристика стандартов разных видов и категорий. |  |  |
|  | 4. Порядок разработки национальных стандартов. информация о норматив- ных документах по стандартизации. |  |  |
|  | 5. Органы и службы стандартизации в Российской Федерации. |  |  |
|  | 6. Государственный контроль и надзор над соблюдением требований по стандартизации. |  |  |
|  | 7. Правовые основы стандартизации. |  |  |
| Тема 2.3. Методы стандартизации. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. | 2 |  |
|  | 2. Стандарты, обеспечивающие качество продукции. |  |  |
|  | 3. Система стандартов по управлению и информации. |  |  |
|  | 4. Система стандартов социальной сферы. |  |  |
|  | 5. Стандартизация услуг. |  |  |
|  | 6. Межгосударственная система стандартизации. |  |  |
|  | 7. Международная стандартизация. |  |  |
|  | 8. Национальная стандартизация зарубежных стран. |  |  |
|  | 9. Задачи международного сотрудничества в области стандартизации, меж- дународные организации по стандартизации, применение международных и региональных стандартов в отечественной практике. |  |  |
| Раздел 3. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости | 20 |  |
| Тема 3.1. Основные понятия, определения о размерах, отклонениях, допусках размера. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Основные определения поверхностей, размеров, предельных отклонений, допусков размера. | 4 |  |
|  | 2. Определение годности действительных размеров. |  |  |
|  | 3. Нормативные документы по обеспечению взаимозаменяемости и нормированию точности. |  |  |
|  | Практическое занятие № 5. Определение годности действительных размеров. | 2 |  |
| Тема 3.2. Система допусков и посадок для гладких элементов деталей. | Содержание учебного материала | 7 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Основные понятия о посадках. Посадки в системе отверстия и в системе вала. | 6 |  |
|  | 2. Общие понятия о системах допусков и посадок. Система ЕСДП. |  |  |
|  | 3. Рекомендации по выбору допусков и посадок. |  |  |
|  | Практическое занятие № 6. Определение характера посадок с учётом заданных размеров валов и отверстий. Определение характера посадок в ЕСДП. | 1 |  |
| Тема 3.3. Нормирование точности формы и расположения поверхностей. | Содержание учебного материала | 7 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Поверхности (профили): номинальные и реальные. | 6 |  |
|  | 2. Отклонения и допуски формы и расположения поверхностей: терминология, виды, условные знаки. |  |  |
|  | 3. Понятие шероховатости поверхности. Параметры шероховатости, их обозначение на технических документах. |  |  |
|  | Практическое занятие № 7. Чтение чертежей, содержащих условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей. | 1 |  |
| Раздел 4. Сертификация | 4 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
| Тема 4.1. Основы сертификации. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1. Сертификация как форма подтверждения соответствия. | 2 |  |
|  | 2. Основные понятия в области оценки и подтверждения соответствия. |  |  |
|  | 3. Структура системы сертификации в Российской Федерации. |  |  |
| Тема 4.2. Подтверждение соответствия. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 10 |
|  | 1. Формы подтверждения соответствия: обязательная сертификация, декларирование соответствия и добровольная сертификация. | 2 |  |
|  | 2. Участники обязательной сертификации, участники добровольной сертификации, участники декларирования соответствия. |  |  |
|  | 3. Системы сертификации. |  |  |
|  | 4. Законодательные и организационно-правовые основы подтверждения соответствия. |  |  |
|  | 5. Нормативная база сертификации. |  |  |
|  | 6. Правила и порядок проведения сертификации и декларирования соответствия. |  |  |
|  | 7. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. |  |  |
|  | 8. Схемы сертификации и декларирования соответствия. Сертификация услуг. |  |  |
|  | 9. Сертификация систем качества. |  |  |
|  | 10. Сертификация средств измерений. |  |  |
|  | 11. Знак обращения на рынке и Знак соответствия. |  |  |
|  | 12. Инспекционный контроль сертифицированных объектов. |  |  |
|  | 13. Ответственность за нарушение обязательных требований регламентов и правил сертификации. |  |  |
| Всего: | 50 |  |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Для

реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее специальное помещение: Учебная аудитория: «Общепрофессиональных дисциплин»,

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебная мебель, рабочее место преподавателя, наглядные пособия, комплект учебно- методических материалов, технические средства обучения: мультимедийное оборудование, многофункциональный комплекс преподавателя.

Лаборатория – примерной основной образовательной программой не предусмотрена.

### Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

1. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учеб- ник для СПО проф. образования / В. Ю. Шишмарёв. — М.: Издательский центр «Акаде- мия», 2016 — 320 с

# 3.2.2. Электронные издания

- Сергеев А.Г. Метрология : [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО

/ А.Г. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 322 с.

- Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В.Ю. Шишмарев - М.: КноРус, 2017. - 304 с.

# 3.2.3. Дополнительные источники

- Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация : [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 224 с.

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : [Элек- тронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / И.М. Лифиц. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 314 с.

### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: основные понятия и определения метрологии и стандартизации; принципы национального метрологического контроля и надзора; принципы построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии и стандартизации; правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией в области водного транспорта, требования международной системы стандартизации, Международной морской организации, Международного союза электросвязи и других организаций, задающих стандарты; основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и сертификации системы безопасности судоходных компаний; актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приёмы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; содержание актуальной нормативно-правовой документации; современную научную и профессиональную терминологию; возможные траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений; сущность гражданско- патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности; правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. | Демонстрация знаний основных понятий и определений метрологии и стандартизации. Демонстрация знаний принципов национального метрологического контроля и надзора. Демонстрация знаний принципов построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, области ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии и стандартизации. Демонстрация знаний правил пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией в области водного транспорта, требований международной системы стандартизации, Международной морской организации, Международного союза электросвязи и других организаций, задающих стандарты. Демонстрация знаний основных целей, задач, порядка проведения освидетельствования и сертификации системы безопасности судоходных компаний. Актуальность профессионального и социального контекста, в котором приходится работать и жить, определяется точно и понятна. Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте правильно определяются. Демонстрируются знания алгоритмов для выполнения работ в профессиональной и смежных областях. Демонстрируются знания методов работы в профессиональной и смежных сферах. Структура плана для решения задач понятна. Оценка результатов решения задач профессиональной деятельности проводится в соответствии с установленным порядком. Демонстрация знаний номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. Демонстрация знаний приёмов структурирования информации. Демонстрация знаний формата оформления результатов поиска информации. Содержание актуальной нормативно-правовой документации понятно. Значения современной научной и профессиональная терминологии понятны и могут быть объяснены. Возможные траектории профессионального развития и самообразования определяются правильно и понятны. Демонстрируются знания психологических основ деятельности коллектива и психологических особенностей личности. Демонстрируются знания основ проектной деятельности. Демонстрация знаний особенностей социального и культурного контекста. Правила оформления документов и построения устных сообщений понимаются точно. Сущность гражданско- патриотической позиции, общечеловеческие ценности понятны и могут быть объяснены. Демонстрируется понимание значимости профессиональной деятельности по специальности. Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы понимаются точно. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) понимаются точно и их значение может быть объяснено. Лексический минимум достаточный для описания предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. Особенности произношения определяются точно. Правила чтения текстов профессиональной направленности понимаются точно. | Текущий контроль в форме экспертного наблюдения и оценки результатов достижения компетенции на учебных занятиях. Итоговый контроль - дифференцированный |
| Уметь: пользоваться средствами измерений физических величин; соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты; учитывать погрешности при проведении измерений, исключать грубые погрешности в серии измерений; пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией; использовать надлежащие инструменты и измерительные приборы при ремонте и эксплуатации судовых механизмов и оборудования, а также при несении безопасной машинной вахты; распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; описывать значимость своей специальности; понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Демонстрация умений пользоваться средствами измерений физических величин. Демонстрация умений соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты. Демонстрация умений учитывать погрешности при проведении измерений, исключающие грубые погрешности в серии измерений. Демонстрация умений пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией. Демонстрация умений использовать надлежащие инструменты и измерительные приборы при ремонте и эксплуатации судовых механизмов и оборудования, а также при несении безопасной машинной вахты. Задача и/или проблема распознаётся в профессиональном и/или социальном контексте точно. Задача и/или проблема анализируется и точно определяются её составные части. Этапы решения задачи определяются точно. Информация, необходимая для решения задачи и/или проблемы, выявляется точно и поиск её осуществляется эффективно. План действия составляется и успешно реализуется на практике. Методы работы в профессиональной и смежных сферах актуальны и успешно применяются на практике. Результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) оцениваются точно. Для поиска информации точно определяются задачи, процесс поиска планируется, определяются оптимальные источники ин формации. Полученная информация структурируется и среди неё выделяется наиболее значимая. Практическая значимость результатов поиска оценивается точно, результаты поиска оформляются в соответствии с установленным порядком. Актуальность нормативно- правовой документации в профессиональной деятельности определяется точно. Современная научная профессиональная терминология применяется практически. Профессиональное развитие и самообразование планируется и реализовывается по выстроенной траектории Методы организации работы коллектива и команды успешно применяются на практике. Правила взаимодействия с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности, делового этикета и делового общения понимаются и соблюдаются. Взаимодействие с педагогическими работниками и обучающимися. Мысли излагаются грамотно и в доступной для понимания форме. Документы по профессиональной тематике оформляются в соответствии с установленными правилами. Правила взаимодействия, делового этикета и делового общения с рабочим коллективом понимаются и соблюдаются. Демонстрируется интерес к своей специальности, значимость своей будущей специальности и её квалификационные характеристики могут быть описаны. Тексты на базовые профессиональные темы понимаются, могут быть прочитаны и объяснены, общий смысл чётко произнесённых высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые) понятен. Ведение диалога на знакомые общие и профессиональные темы в различных ситуациях профессионального общения. Представление в устной речи сведений о себе и о своей профессиональной деятельности. Задачи и сложности, возникающих в процессе профессиональной деятельности, чётко формулируются. Представление в письмен ной форме сведений о себе и о своей профессиональной деятельности. | Текущий контроль в форме экспертного наблюдения и оценки результатов достижения компетенции на учебных занятиях. Итоговый контроль - дифференцированный |